## emisni proud
				cervena	modra
				0,2063	0,03302
	U	I		teplota	2060,9605637404
zhaveni	6,8	4

		2061 [K]		2,4
rozsah		U[V]	I [mA]
600	20	100	1,04	52
	30	150	1,12	56
	40	200	1,16	58
	50	250	1,18	59
	60	300	1,22	61
	70	350	1,24	62
	80	400	1,26	63
	90	450	1,30	65
	100	500	1,32	66
	110	550	1,35	67,5
	120	600	1,36	68

				cervena	modra
				0,2207	0,0425
	U	I		teplota	2233,1703970123
zhaveni	7,2	4

		2233 [K]
rozsah		U[V]	I [mA]
600	20	100	2,80
	30	150	2,78
	40	200	2,81
	50	250	2,90
	60	300	2,98
	70	350	3,05
	80	400	3,14
	90	450	3,18
	100	500	3,15
	110	550	3,20
	120	600	3,23

				cervena	modra
				0,2242	0,0479
	U	I		teplota	2343,1547792193
zhaveni	7,6	4

		2343 [K]
rozsah		U[V]	I [mA]
600	20	100	4,23
	30	150	4,5
	40	200	4,68
	50	250	4,84
	60	300	4,95
	70	350	5,04
	80	400	5,07
	90	450	5,19
	100	500	5,26
	110	550	5,33
	120	600	5,47

				cervena	modra
				0,2323	0,0544
	U	I		teplota	2449,7280606452
zhaveni	7,9	4

		2449 [K]
rozsah		U[V]	I [mA]
600	20	100	7,39
	30	150	7,91
	40	200	8,3
	50	250	8,7
	60	300	8,93
	70	350	9,12
	80	400	9,35
	90	450	9,52
	100	500	9,63
	110	550	9,8
	115	575	10,2

				cervena	modra
				0,1907	0,0281
	U	I		teplota	1992,2413422391
zhaveni	5,8	3

		1992 [K]
rozsah		U[V]	I [mA]
600	20	100	0,56
	30	150	0,59
	40	200	0,62
	50	250	0,64
	60	300	0,66
	70	350	0,67
	80	400	0,68
	90	450	0,68
	100	500	0,69
	110	550	0,7
	120	600	0,71

## nabehovy_proud
				cervena	modra
				0,1985	0,0281
	U	I	W	teplota	1960,5588334483
zhaveni	5,8	3,3	19,14
				Příkon [W]	Teplota katody [K]
				19,14	1961
				20,06	2062
rozsah		U	rozsah		I [A]				21,35	2108
12	0	0	1,00E-007					24,57	2156
	1	0
	2	0
	3,7	0		6,7	0,00000067
	4	0		2,9	0,00000029
	5	0		-1,2	-0,00000012
	6	0		2,4	0,00000024
	7	0		3,3	0,00000033
	8	0		3,8	0,00000038
	9	0		4,2	0,00000042
	10	0		4,4	0,00000044
				4,7
				4,9

				cervena	modra
				0,1904	0,0305
	U	I		teplota	2061,6634511904
zhaveni	5,9	3,4	20,06

rozsah		U	rozsah		I [A]
12	0	0	1,00E-007
	3,8			6,4	0,00000064
	4	0		3,7	0,00000037
	5	0		-1,1	-0,00000011
	6	0		-2,5	-0,00000025
	7	0		-3,3	-0,00000033
	8	0		3,8	0,00000038
	9	0		4,2	0,00000042
	10	0		4,5	0,00000045
	11	0		4,7	0,00000047
	12			5	0,0000005

				cervena	modra
				0,1948	0,0329
	U	I		teplota	2108,1864671583
zhaveni	6,1	3,5	21,35

rozsah		U	rozsah		I [A]		nula
12	0	0	1,00E-007				-7

	4	0		6,6	0,00000066
	5	0		-5,8	-0,00000058
	6	0		-2,1	-0,00000021
	7	0		-3	-0,0000003
	8	0		-3,6	-0,00000036
	9	0		-4,1	-0,00000041
	10	0		-4,3	-0,00000043
	11	0		-4,6	-0,00000046
	12			-4,8	-0,00000048

				cervena	modra
				0,1989	0,0354
	U	I		teplota	2156,3970943379
zhaveni	6,3	3,9	24,57

rozsah		U	rozsah		I [A]		nula
12	0	0	1,00E-007				-7

	4,1	0		6,6	0,00000066
	5	0		-0,1	-0,00000001
	6	0		-0,7	-0,00000007
	7	0		-2,7	-0,00000027
	8	0		-3,3	-0,00000033
	9	0		-3,8	-0,00000038
	10	0		-4,1	-0,00000041
	11	0		-4,3	-0,00000043
	12			-4,6	-0,00000046